- 基本配置

- 1、高精度微电脑智能控制，32位ARM高速处理芯片，运算速度快，系统每秒采集50次温度，转换精度高，稳定性能高，实时监测控制。

- 2、主机可同时连接两根加热管，且可单独设定每条加热管的温度和控制，加热管支持主机标准接口热插拔，非电源线转接头插拔，两路加热管可独立同时工作，相互不影响，使用效率高。

- 3、温度调节范围：33.0℃-41.0℃，调节幅度为0.1℃。

- 4、包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用。

- 5、主机可自动识别加热管类型，加热管≥4种长度，≥2种管径，≥8种规格可以选择。

- 6、直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材，节约成本。