| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅树脂灌注套管套装，无超乳头 |  | 眼科超声乳化仪配套使用耗材 |
| 2 | 喇叭口型超乳针头 | 直径0.9mm，45度 |  |
| 3 | 喇叭口型超乳针头 | 直径1.1mm，30度 |  |
| 4 | 弯型注吸针头 |  |  |
| 5 | 重水 |  | 用于玻璃体切除手术 |
| 6 | 硅油 |  |  |
| 7 | 超乳套包 |  | 为玻切超乳一体机配套使用耗材 |
| 8 | 微切口套包 |  |  |
| 9 | 光纤 | 23G |  |
| 10 | 广角光纤 | 25G |  |
| 11 | 前高速玻切头 | 20G |  |
| 12 | 后节套包 | 20G/23G/25G |  |
| 13 | 前后节联合套包 | 20G/23G/25G |  |
| 14 | 硅油注吸套包 | 20G |  |
| 15 | 玻切头 | 23G/25G |  |
| 16 | 穿刺刀 | 23G/25G |  |
| 17 | 双级电凝镊 |  |  |
| 18 | 电凝笔 | 23G |  |
| 19 | 电凝线 |  |  |
| 20 | 抽吸灌注头 |  |  |
| 21 | 超乳微流针头 |  |  |
| 22 | 微流针头 |  |  |
| 23 | 微流针头套管 |  |  |
| 24 | 粉碎针头 |  |  |
| 25 | 抽吸灌注手柄 |  |  |
| 26 | 斜视钩 | 长130mm*直径8mm，球头，弯 | 为眼科手术专用手术器械 |
| 27 | 斜视钩 | 长130mm*直径10mm，球头，弯 |  |
| 28 | 眼用显微持针钳 |  |  |
| 29 | 撕囊镊 |  |  |
| 30 | 注吸器手柄 |  |  |
| 31 | 标记环 | ICL专用 |  |
| 32 | 泪道探针 |  |  |
| 33 | 巩膜咬切器 |  |  |
| 34 | 晶体定位钩 |  |  |
| 35 | 碎核钩 |  |  |
| 36 | 开睑器 |  |  |
| 37 | 一次性使用神经阻滞穿刺针 |  | 用于超声引导下神经阻滞 |
| 38 | 一次性使用喉罩 |  | 用于喉罩全麻 |
| 39 | 滑槽剪刀（三拆） | 直径5mm，长330mm | 普外科专用腔镜手术器械 |
| 40 | 单极分离钳 | 弯头 |  |
| 41 | 单极分离钳 | 直角头，直径5mm |  |
| 42 | 单极分离钳 | 直角，直径10mm |  |
| 43 | 单极抓钳 | 胃抓钳 |  |
| 44 | 单极抓钳 | 肠抓钳 |  |
| 45 | 抓钳 | 无创，直径10mm |  |
| 46 | 腹壁缝合钳 | 直径1.5mm |  |
| 47 | 持针钳 | O型，直径5mm |  |
| 48 | 持针钳 | V型，直径5mm |  |
| 49 | 扇形钳 | 五叶，直径0.5mm |  |
| 50 | 吸引器 | 直径5mm/10mm |  |
| 51 | 弹簧式吸引器阀体 | 单阀，直径5mm |  |
| 52 | 单极吸引器 | 推杆式（带电凝、钩状），直径5mm |  |
| 53 | 单极吸引器 | （带电凝、铲状），直径5mm |  |
| 54 | 鼻尖拉钩 | 长度140mm | 为鼻尖整形手术专用手术器械 |
| 55 | 拉钩 | 长度170mm，叶片距离50mm |  |
| 56 | 骨凿 | 前端宽5mm，工作距离190mm |  |
| 57 | 持针钳 | 直，150mm，有锁止 |  |
| 58 | 组织镊 | 圆柄，长150mm |  |
| 59 | 止血夹 | 强弯，静脉 |  |
| 60 | 止血夹 | 强弯，动脉 |  |
| 61 | 止血钳 | 长125mm，带弯 |  |
| 62 | 喉头刀 | 长310mm |  |
| 63 | 带吸引剥离子 | 工作长度150mm |  |
| 64 | 微型剪 | 长150mm，带齿 |  |
| 65 | 缝线镊 | 长150mm |  |
| 66 | 开口器套装 |  | 配套各种型号的压舌板，用于不同年龄阶段的扁桃体手术及口咽部手术 |
| 67 | 镰状刀 |  | 用于扁桃体手术及口咽部手术 |
| 68 | 喉剪 | 45°上弯，长230mm | 为显微镜下声带息肉切除手术专用手术器械 |
| 69 | 喉剪 | 左弯，长230mm |  |
| 70 | 喉刀 | 倒圆边，长240mm |  |
| 71 | 喉头钩 | 长310mm |  |
| 72 | 鼻剪 | 头尖，工作长度160mm | 为显微镜下鼻腔及鼻尖手术专用手术器械 |
| 73 | 开放式拉钩 | 带冲洗头宽40 | 为利用悬吊皮下隧道技术经腋窝入路全腔镜下甲状腺切除术专用手术器械 |
| 74 | 开放式拉钩 | 带冲洗头宽60 |  |
| 75 | 开放式拉钩 | 简易 |  |
| 76 | 悬吊装置固定器 |  |  |
| 77 | 悬吊杆 |  |  |
| 78 | 悬吊卷帘器 |  |  |

达州市中西医结合医院

2021年11月8日