调查具体信息如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅树脂灌注套管套装，无超乳头 |  | 眼科超声乳化仪配套使用耗材 |
| 2 | 喇叭口型超乳针头 | 直径0.9mm，45度 |  |
| 3 | 喇叭口型超乳针头 | 直径1.1mm，30度 |  |
| 4 | 弯型注吸针头 |  |  |
| 5 | 重水 |  | 用于玻璃体切除手术 |
| 6 | 硅油 |  |  |
| 7 | 超乳套包 |  | 为玻切超乳一体机配套使用耗材 |
| 8 | 微切口套包 |  |  |
| 9 | 光纤 | 23G |  |
| 10 | 广角光纤 | 25G |  |
| 11 | 前高速玻切头 | 20G |  |
| 12 | 后节套包 | 20G/23G/25G |  |
| 13 | 前后节联合套包 | 20G/23G/25G |  |
| 14 | 硅油注吸套包 | 20G |  |
| 15 | 玻切头 | 23G/25G |  |
| 16 | 穿刺刀 | 23G/25G |  |
| 17 | 双级电凝镊 |  |  |
| 18 | 电凝笔 | 23G |  |
| 19 | 电凝线 |  |  |
| 20 | 抽吸灌注头 |  |  |
| 21 | 超乳微流针头 |  |  |
| 22 | 微流针头 |  |  |
| 23 | 微流针头套管 |  |  |
| 24 | 粉碎针头 |  |  |
| 25 | 抽吸灌注手柄 |  |  |
| 26 | 斜视钩 | 长130mm*直径8mm，球头，弯 | 为眼科手术专用手术器械 |
| 27 | 斜视钩 | 长130mm*直径10mm，球头，弯 |  |
| 28 | 眼用显微持针钳 |  |  |
| 29 | 撕囊镊 |  |  |
| 30 | 注吸器手柄 |  |  |
| 31 | 标记环 | ICL专用 |  |
| 32 | 泪道探针 |  |  |
| 33 | 巩膜咬切器 |  |  |
| 34 | 晶体定位钩 |  |  |
| 35 | 碎核钩 |  |  |
| 36 | 开睑器 |  |  |
| 37 | 一次性使用神经阻滞穿刺针 |  | 用于超声引导下神经阻滞 |
| 38 | 滑槽剪刀（三拆） | 直径5mm，长330mm | 普外科专用腔镜手术器械 |
| 39 | 单极分离钳 | 弯头 |  |
| 40 | 单极分离钳 | 直角头，直径5mm |  |
| 41 | 单极分离钳 | 直角，直径10mm |  |
| 42 | 单极抓钳 | 胃抓钳 |  |
| 43 | 单极抓钳 | 肠抓钳 |  |
| 44 | 抓钳 | 无创，直径10mm |  |
| 45 | 腹壁缝合钳 | 直径1.5mm |  |
| 46 | 持针钳 | O型，直径5mm |  |
| 47 | 持针钳 | V型，直径5mm |  |
| 48 | 扇形钳 | 五叶，直径0.5mm |  |
| 49 | 吸引器 | 直径5mm/10mm |  |
| 50 | 弹簧式吸引器阀体 | 单阀，直径5mm |  |
| 51 | 单极吸引器 | 推杆式（带电凝、钩状），直径5mm |  |
| 52 | 单极吸引器 | （带电凝、铲状），直径5mm |  |
| 53 | 鼻尖拉钩 | 长度140mm | 为鼻尖整形手术专用手术器械 |
| 54 | 拉钩 | 长度170mm，叶片距离50mm |  |
| 55 | 骨凿 | 前端宽5mm，工作距离190mm |  |
| 56 | 持针钳 | 直，150mm，有锁止 |  |
| 57 | 组织镊 | 圆柄，长150mm |  |
| 58 | 止血夹 | 强弯，静脉 |  |
| 59 | 止血夹 | 强弯，动脉 |  |
| 60 | 止血钳 | 长125mm，带弯 |  |
| 61 | 喉头刀 | 长310mm |  |
| 62 | 带吸引剥离子 | 工作长度150mm |  |
| 63 | 微型剪 | 长150mm，带齿 |  |
| 64 | 缝线镊 | 长150mm |  |
| 65 | 开口器套装 |  | 配套各种型号的压舌板，用于不同年龄阶段的扁桃体手术及口咽部手术 |
| 66 | 镰状刀 |  | 用于扁桃体手术及口咽部手术 |
| 67 | 喉剪 | 45°上弯，长230mm | 为显微镜下声带息肉切除手术专用手术器械 |
| 68 | 喉剪 | 左弯，长230mm |  |
| 69 | 喉刀 | 倒圆边，长240mm |  |
| 70 | 喉头钩 | 长310mm |  |
| 71 | 鼻剪 | 头尖，工作长度160mm | 为显微镜下鼻腔及鼻尖手术专用手术器械 |