| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻尖拉钩 | 长度140mm | 为鼻尖整形手术专用手术器械 |
| 2 | 拉钩 | 长度170mm，叶片距离50mm |  |
| 3 | 骨凿 | 前端宽5mm，工作距离190mm |  |
| 4 | 持针钳 | 直，150mm，有锁止 |  |
| 5 | 组织镊 | 圆柄，长150mm |  |
| 6 | 止血夹 | 强弯，静脉 |  |
| 7 | 止血夹 | 强弯，动脉 |  |
| 8 | 止血钳 | 长125mm，带弯 |  |
| 9 | 喉头刀 | 长310mm |  |
| 10 | 带吸引剥离子 | 工作长度150mm |  |
| 11 | 微型剪 | 长150mm，带齿 |  |
| 12 | 缝线镊 | 长150mm |  |
| 13 | 开口器套装 |  | 配套各种型号的压舌板，用于不同年龄阶段的扁桃体手术及口咽部手术 |
| 14 | 镰状刀 |  | 用于扁桃体手术及口咽部手术 |
| 15 | 喉剪 | 45°上弯，长230mm | 为显微镜下声带息肉切除手术专用手术器械 |
| 16 | 喉剪 | 左弯，长230mm |  |
| 17 | 喉刀 | 倒圆边，长240mm |  |
| 18 | 喉头钩 | 长310mm |  |
| 19 | 鼻剪 | 头尖，工作长度160mm | 为显微镜下鼻腔及鼻尖手术专用手术器械 |
| 20 | 生物监测指示剂 |  | 用于手术器械消毒后进行低温等离子灭菌监测，需适用于我院现有低温等离子灭菌器（PS-100,生产厂家：山东新华），要求1小时出具监测结果 |

达州市中西医结合医院

2021年12月8日