# 采购项目技术参数和其他要求

一、采购产品参数需求

| 品名 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 窗帘 | 1、布料：遮光压花布料，深蓝色(多色可选）、遮光效果可达90%，色牢度好，颜色鲜艳，B1级阻燃防火材质（提供检测报告）。 2、罗马杆：材质锌合金、烤漆。直径2.8cm、厚度0.4cm。颜色：乳白色。 3、有纺布带：具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性等特点。 4、罗马圈：原生树脂喷塑、静音材质。 |
| 卷帘 | - 布料：深蓝色（可选），可达到50%遮光效果，材质为涤纶丝，B1级阻燃防火材质（提供检测报告）。 - 卷帘的上轴和底杆采用优质铝型材，拉珠的密度与变速卷帘器，塑料件采用高纯度ABS工程级塑料，耐磨效果好，拉珠静态耐重应在50KG以上。滑轨需采用静音技术，滑轨所用材质硬度达到国标要求，摩擦系数小于0.01。 |

二、服务要求：

1．质保：质保壹年

2、在达州市区需有固定服务网点

3、报修：接到报修电话后，30分钟内做出明确响应和安排，如需现场服务，具有解决故障能力的工程师应在2小时内到达现场，及时修复。如需更换配件，必须在一周内更换完成。

4、新装：接到新装电话后，30分钟内做出明确响应和安排，在一周内完成任务。