达州市中西医结合医院早癌直报系统建设项目系统主要功能

1、支持医院现有病历号、电子健康卡读取信息，系统提供支持病历号、卡号、条码、科室、姓名、编号、时间等的查询

2、支持双屏技术

3、提供登记排号接口

4、支持数据备份，系统支持和现有医院管理系统集成

5、可快速检查出报告，系统可双任务同时处理病人检查及报告撰写，系统可查询历史病人所有资料

6、可以统计医务人员的工作量和工作绩效

7、可以对特殊病例进行收藏，便于以后为科研课题提供素材

8、具有示教功能，系统可以自定义报告模板，

9、可以同时截图和录像

10、可以精准导出病人所有资料

11、需采用灵活高效的图像传输技术，可靠的图像存储技术

12、提供与其他厂商对接的SDK

13、支持危急值自动检测并回传给临床

14、可直接查看病人检查报告。

15、可对提高教学与经验判断类的病人报告分类保存，便于科研教学。

16、具备绩效统计功能，支持医生绩效统计、护士绩效统计，可导出Excel

17、支持病人登记，病人分诊，病人预约、病人排队、病人收费及退费、病人追溯

18、支持病人排队信息显示、丰富的显示内容。

19、易于操作的病人预约功能，与HIS预约平台兼容，系统支持微信、自助机、医生站、护士站、消化内窥镜中心等分时段预约。支持人工干预和急诊优先、特殊人群优先。

20、支持接口病人登记。

21、支持按时间段、医生、科室、检查类别等来统计患者登记人数

22、支持内镜检查信息自动整理，系统无需导出数据，直连癌防平台进行实时上报；可单条或多条同时实时上报

23、支持内镜检查图片自动打包并与病人信息绑定，系统无需导出数据，直连四川省癌症防治中心早诊早治管理平台进行实时上报

24、支持体检表批量导入工作站并和内镜信息绑定,系统无需导出数据，直连四川省癌症防治中心早诊早治管理平台进行实时上报

25、支持体检表批量直接实时上报

26、支持早癌直报部分的病理数据自动上传。

27、支持录入病理信息并与内镜信息绑定，系统无需导出数据，直连四川省癌症防治中心早诊早治管理平台进行实时上报，也可批量上报病理

28、支持第三方接口获取病理信息绑定，系统无需导出数据，直连四川省癌症防治中心早诊早治管理平台进行实时上报。

29、需与医院现有His、病理系统、PACS系统、体检系统等对接，相关系统均能调阅相内窥镜中心报告，支持上传胃镜结果至体检系统、微信调阅查询内窥镜报告。

30、支持数据库双机热备份。

31、具备可靠的图像存储技术。灵活高效的图像传输，支持DCM格式，支持录像功能，兼容医院常用的传输协议及保存格式。

32、具备稳定的后台服务技术，可长时间运行不出。

33、具备可靠的文件存储服务，支持服务器断电重启后自动恢复

34、支持自助报告打印和CA认证的接口