GF系列干式变压器用横流式冷却风机产品选型

一、产品要求

产品经国家相关行业的质量监督检验测试中心的检测，性能符合JB/T8971《干式变压器用横流式冷却风机》行业标准。

风量大、能耗低，结构合理、造型美观、安装简便，风压均匀、冷却效果好，噪音小、振动轻。

规格:  顶吹式，风机材质为铝合金。

适配容量： 可适配于容量30-1250KVA的所有干式变压器上。

二、型号

GFDD800-120

三、性能参数

| 型 号 | 电机参数 |  |  |  |  |  | 风量 M³/h | 噪音 dB(A) | 适配 变压器 KVA | 每套 风机 台数 | 风 轮 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相数 P | 电压 V | 电流 A | 转速 rpm | 频率 HZ | 功率 W |  |  |  |  |  |
| GFD D800-120 | 单 | 220 | 0.30 | 1400 | 50 | 60 | 1250 | 55 | 1250-1600 | 4 | 单 |

四、要求：包安装，产品质保2年。