中医坐浴盆参数

1. 型号  无

2. 颜色：粉色 蓝色 本色

3. 耐温：100度

4. 材质：进口医疗级PP

5. 容积：坐浴实际用量0.8-1.5L

6. 工作环境：温度5℃～40℃、相对温度15%～80%

7. 贮存环境：-20℃～55℃、温度10%～93%

8. 水满自溢出水口。

9. 出气塞产生气泡

10.外形尺寸：420*440*120mm

11.坐浴盆和主机为分开式，坐浴盆专人多次使用。

12. 使用寿命：专人专用

13.该中医坐浴盆满足我院现有中医坐浴器要求。

中医坐浴器技术参数

- 工作电压：DC24伏

- 额定功率：60W

- 工作电流：＜2.5A

- 加热方式：采用加热盘方式加热，表面温度可达100摄氏度。将 水体和带电体隔离

产品承重：＜120KG

材质：进口医疗级PP

容积：坐浴实际用量0.8-1.5L

工作环境：温度5°C〜40°C、相对温度15%〜80%

贮存环境：-20°C〜55°C、温度10%〜93%

外型尺寸；长505MM*宽485MM*高400MM。

温度调节30至46°C

采用高标准红外线温度探头，实时监控水体，控制加热达到恒温保持。

电脑显示实时水温及预设温度，电脑定时关机。

水满自溢出水口。

15分钟未操作自动关机

具有气泡、熏蒸、坐浴功能。

自带臭氧消毒功能。

坐浴盆和主机为分开式，坐浴盆专人多次使用，一机多人使用。

坐浴器质保2年。

预估数量

| 品名 | 预估数量（个） | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中医坐浴盆 | 900 |  |  |  |

商务要求：

1.交货地点：按采购人的服务计划清单，将产品按时配送到采购人指定地点。紧急配送时限要求：若遇急件订单，在收到采购人的服务订单需求后，按采购人的服务清单要求，沟通时间内将产品按时配送到采购人指定地点；

2.供货方式：根据医院需求通知供货，不一次性供货；

3.结算方式：以实际发生的需求数量每月结算一次；

4.售后服务：供应商在接到通知后60分钟内做出明确响应和安排；

5.验收标准：严格按照国家相关法律法规执行。